Щодо рівня травматизму на підприємствах водопровідно- каналізаційного господарства

*24.06.2019*

Водопровідно-каналізаційне господарство України (далі - ЖКГ-2) є однією з найважливіших систем життєзабезпечення населених пунктів.

Загальна протяжність водопровідних мереж в Україні становить понад 100 тисяч кілометрів, кількість насосного обладнання у системах водопостачання країни майже 15 тисяч одиниць, загальна протяжність каналізаційних мереж - 35 тисяч кілометрів.

Значна частина водопровідних та каналізаційних мереж України знаходяться в аварійному стані і підлягають заміні та ремонту.

Із настанням літнього періоду зростає інтенсивність ремонтних, земляних і очисних робіт, робіт у колодязях, котлованах, траншеях, закритих просторах, що в свою чергу збільшує ймовірність настання нещасних випадків під час їх виконання.

У 1406 суб’єктів господарювання ЖКГ-2 працює 94932 працівники.

За 12 місяців 2018 року було травмовано 59 осіб, з них 2 особи смертельно.

Протягом п’яти, місяців 2019 року травмовано 16 осіб, при цьому 3 особи смертельно.

За видами подій значна кількість нещасних випадків пов’язана з отруєнням газами під час виконання робіт в колодязях та інших закритих просторах - грабельних відділеннях каналізаційних насосних станцій (КНС). Так:

03.05.2018 на КП «Житлово-комунальний комбінат с. Степне Полтавського району» у Полтавській області під час знімання залізобетонної плити з каналізаційного колодязя отруїлись 3 працівники, один із них намагаючись витягнути потерпілих із колодязя, помер;

06.08.2018 на КП «ВодГео» у Черкаській області електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування отруїлись у грабельному відділенні каналізаційної насосної станції;

07.08.2018 на Красноградському КП «Водоканал» у Харківській області інженер дільниці КНС та каналізаційних мереж і слюсар каналізаційної мережі отруїлись у колодязі;

21.05.2019 на КП «Комсервіс» у Харківській області під час виконання робіт у каналізаційному колодязі отруїлись 3 працівники, два з них смертельно;

*31.05.2019* на станції очисних споруд Філії «Чорнобаївська» ПрАТ «Агрохолдінг «Авангард» у Херсонській області в результаті групового нещасного випадку, знаходячись на робочому місці загинули від отруєння клоачними газами черговий та старший оператор на станції очисних споруд;

07.06.2019 на території Вербівського дошкільного навчального закладу Вербівської сільської ради Балаклійського району Харківської області при заміні фекального насосу у каналізаційному колодязі оператор газової котельні отруївся каналізаційними газами, його донька, яка працювала у дитячому садку медсестрою намагалася надати йому допомогу та отруїлася сама.

Основними причинами нещасних випадків є організаційні, а саме:

- виконання робіт без оформлення нарядів-допусків;

- незабезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту та/або невикористання їх працівниками під час виконання ними робіт підвищеної небезпеки;

- незабезпечення працівників засобами контролю повітряного середовища;

- низький рівень виробничої дисципліни, культури виробництва, безвідповідальність посадових осіб та безпечність виконавців робіт підвищеної небезпеки.

З метою запобігання виникненню нещасних випадків на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та інших галузей, на об’єктах яких виконуються земляні роботи, роботи у колодязях, котлованах, траншеях, закритих просторах і у зв’язку з підвищенням температури повітря нагадуємо керівникам та працівникам про ризики та небезпеки, що виникають під час проведення робіт та про необхідність неухильного дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці, які забезпечують збереження життя і здоров’я працівників в процесі трудової діяльності.